# VinA 5D dupla kamerás digitális kézi videónagyító

Kijelző: 5.0 hüvelykes magas felbontású színes kijelző (800 x480) Színes üzemmódok száma: 15

Jellemzők:

- 5.0 hüvelykes LCD kijelző a megtekintésre, HDMI CCTV funkció

- Kijelző: 5.0 hüvelykes magas felbontású színes kijelző (800 x480)

- Nagyítás: 4X-32X között, végtelen erősítéssel.

- Pixelméret: teleobjektív 1.2 millió, közelítő fókusztávolság 300.000

- Színes üzemmódok száma: 15

- Duál kamera: támogatott

- Állítható fénykitöltés: támogatott

- Világításkontroll: támogatott

- Memóriafunkció: támogatott

- Képmerevítés: támogatott

- Elektronikus függöny: támogatott

- Lejátszás tárolóegységről: támogatott

- Elemlámpa funkció: támogatott

- TV-kimenet: 1080 i60 AV és HDMI

- Hangos visszajelzés: támogatott

- **Támasztónyél**: támogatott

- Működési idő: több mint 4 óra folyamatos használat esetén

- Akkukapacitás: 3200 MAH nagy kapacitású, újratölthető lithium akku

- Méret: 1500 MM (hossz) X 84 MM (szélesség) X 35 MM (magasság)

- Teljes súly: 220 G (akkuval együtt)